## 市级汇总表
水质监测信息公示市级汇总表
序号 | 年 | 季度 | 市名称 | 县名称 | 设置监测点数 | 监测水样数 | 达标水样数 | 公示网址链接

## 县级报告表
水质监测信息公示填报表
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注
1 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 | 2022077 | 20220519 | 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 （出厂水） | 117.3627 | 30.7093 | 31项指标+氨氮 | 是
2 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司藕山水厂 | 2022078 | 20220519 | 枞阳县藕山镇人民政府(末梢水) | 117.4028 | 30.728 | 31项指标+氨氮 | 是
3 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 | 2022079 | 20220517 | 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 （出厂水） | 117.454 | 30.7164 | 31项指标+氨氮 | 是
4 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司凤仪水厂 | 2022080 | 20220517 | 枞阳县凤仪乡卫生院（末梢水） | 117.4577 | 30.7139 | 31项指标+氨氮 | 是
5 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 | 2022081 | 20220517 | 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 （出厂水） | 117.4989 | 30.7437 | 31项指标+氨氮 | 是
6 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司长沙水厂 | 2022082 | 20220517 | 枞阳县长沙乡卫生院（末梢水） | 117.4742 | 30.7468 | 31项指标+氨氮 | 是
7 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022083 | 20220517 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 （出厂水） | 117.5 | 30.7878 | 31项指标+氨氮 | 是
8 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022084 | 20220517 | 枞阳县项铺镇人民政府(末梢水) | 117.3637 | 30.8778 | 31项指标+氨氮 | 是
9 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022085 | 20220517 | 枞阳县白梅乡卫生院(末梢水) | 117.4038 | 30.915 | 31项指标+氨氮 | 是
10 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022086 | 20220517 | 枞阳县钱铺镇卫生院(末梢水) | 117.4645 | 30.9473 | 31项指标+氨氮 | 是
11 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022087 | 20220517 | 枞阳县横埠镇人民政府(末梢水) | 117.5109 | 30.9027 | 31项指标+氨氮 | 是
12 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022088 | 20220517 | 枞阳县汤沟镇中心村委会(末梢水) | 117.4447 | 30.7591 | 31项指标+氨氮 | 是
13 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司汤沟水厂 | 2022089 | 20220517 | 枞阳县金社镇卫生院（末梢水） | 117.4106 | 30.8707 | 31项指标+氨氮 | 是
14 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 | 2022094 | 20220518 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 (出厂水) | 117.1579 | 30.7936 | 31项指标+氨氮 | 是
15 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 | 2022095 | 20220518 | 枞阳县雨坛镇政府（末梢水） | 117.1607 | 30.8154 | 31项指标+氨氮 | 是
16 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 | 2022096 | 20220518 | 枞阳县义津镇中心卫生院(末梢水) | 117.2034 | 30.9275 | 31项指标+氨氮 | 是
17 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 | 2022097 | 20220518 | 枞阳县其林镇卫生院(末梢水) | 117.1498 | 31.0007 | 31项指标+氨氮 | 是
18 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县首创水务有限公司雨坛水厂 | 2022098 | 20220518 | 枞阳县钱桥镇人民政府(末梢水) | 117.2447 | 30.9859 | 31项指标+氨氮 | 是
19 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022103 | 20220519 | 枞阳县自来水有限责任公司（出厂水） | 117.2431 | 30.7079 | 31项指标+氨氮 | 是
20 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022104 | 20220519 | 枞阳白柳镇卫生院（末梢水） | 117.3189 | 30.9546 | 31项指标+氨氮 | 是
21 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022105 | 20220519 | 枞阳县官埠桥镇卫生院（末梢水） | 117.2381 | 30.7874 | 31项指标+氨氮 | 是
22 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022106 | 20220519 | 枞阳县会宫镇卫生院（末梢水） | 117.2644 | 30.8252 | 31项指标+氨氮 | 是
23 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022107 | 20220519 | 枞阳县浮山中学(末梢水) | 117.2977 | 30.9177 | 31项指标+氨氮 | 是
24 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022108 | 20220519 | 枞阳县铁铜乡卫生院（末档水） | 117.2332 | 30.6729 | 31项指标+氨氮 | 是
25 | 2022 | 2 | 铜陵 | 枞阳 | 枞阳县自来水有限责任公司 | 2022109 | 20220519 | 枞阳县人社局(末梢水) | 117.2517 | 30.7173 | 31项指标+氨氮 | 是
注：监测指标填写序号（1.常规指标31项+氨氮；2.常规指标31项；3.常规指标31项不全，常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标）